## Placering
Internt Nr. | Läge | Rumsbeteckning | TYPRUM | AREA / LÄNGD | LOGG | Ange sensorer och typ | Ange antal av resp. typ | ERS | CO2 | Desk | EYE | Sound | Elt lite | ELT-2 | Antal sensorer | Temp prob | Luftflöde | Kommentar
Naturvetarhuset plan 5
NA | Norr | L5-43-04 | Kontor | 9,0 m2 | Närvaro, el, energiparametrar | ERS Desk(kontorplats) ERS Co2 (Tak monterad),ELT1(Energi+El) ELT2(Luftflöde) | 1xERS Desk 1xERS Co2, 2xELT1-lite,1 ELT-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | logg var 5:e minut
NA | Norr | L5-42-04 | Kontor | 9,0 m2 | Närvaro, el, energiparametrar | ERS Desk(kontorplats) ERS Co2 (Tak monterad),ELT1(Energi+El) ELT2(Luftflöde) | 1xERS Desk 1xERS Co2, 2xELT1-lite,1 ELT-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | logg var 5:e minut
NA | Norr | L5-40-04 | Kontor | 9,0 m2 | Närvaro, el, energiparametrar | ERS Desk(kontorplats) ERS Co2 (Tak monterad),ELT1(Energi+El) ELT2(Luftflöde) | 1xERS Desk 1xERS Co2, 2xELT1-lite,1 ELT-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | logg var 5:e minut
NA | Norr | L5-38-04 | Kontor |  | Närvaro, el, energiparametrar | ERS Desk(kontorplats) ERS Co2 (Tak monterad),ELT1(Energi+El) ELT2(Luftflöde) | 1xERS Desk 1xERS Co2, 2xELT1-lite,1 ELT-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | logg var 5:e minut
NA | Norr | L5-35-04 | Kontor |  | Närvaro, el, energiparametrar | ERS Desk(kontorplats) ERS Co2 (Tak monterad),ELT1(Energi+El) ELT2(Luftflöde) | 1xERS Desk 1xERS Co2, 2xELT1-lite,1 ELT-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | logg var 5:e minut
NA | Norr | L5-31-04 | Kontor |  | Närvaro, el, energiparametrar | ERS Desk(kontorplats) ERS Co2 (Tak monterad),ELT1(Energi+El) ELT2(Luftflöde) | 1xERS Desk 1xERS Co2, 2xELT1-lite,1 ELT-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | logg var 5:e minut
NA | Söder | L5-45-15 | Kontor | 9,0 m2 | Närvaro, el, energiparametrar | ERS Desk(kontorplats) ERS Co2 (Tak monterad),ELT1(Energi+El) ELT2(Luftflöde) | 1xERS Desk 1xERS Co2, 2xELT1-lite,1 ELT-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | logg var 5:e minut
NA | Söder | L5-43-15 | Kontor | 9,0 m2 | Närvaro, el, energiparametrar | ERS Desk(kontorplats) ERS Co2 (Tak monterad),ELT1(Energi+El) ELT2(Luftflöde) | 1xERS Desk 1xERS Co2, 2xELT1-lite,1 ELT-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | logg var 5:e minut
NA | Söder | L5-42-15 | Kontor | 9,0 m2 | Närvaro, el, energiparametrar | ERS Desk(kontorplats) ERS Co2 (Tak monterad),ELT1(Energi+El) ELT2(Luftflöde) | 1xERS Desk 1xERS Co2, 2xELT1-lite,1 ELT-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | logg var 5:e minut
NA | Söder | L5-40-15 | Kontor |  | Närvaro, el, energiparametrar | ERS Desk(kontorplats) ERS Co2 (Tak monterad),ELT1(Energi+El) ELT2(Luftflöde) | 1xERS Desk 1xERS Co2, 2xELT1-lite,1 ELT-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | logg var 5:e minut
NA | Söder | L5-38-15 | Kontor |  | Närvaro, el, energiparametrar | ERS Desk(kontorplats) ERS Co2 (Tak monterad),ELT1(Energi+El) ELT2(Luftflöde) | 1xERS Desk 1xERS Co2, 2xELT1-lite,1 ELT-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | logg var 5:e minut
NA | Söder | L5-30-15 | Kontor |  | Närvaro, el, energiparametrar | ERS Desk(kontorplats) ERS Co2 (Tak monterad),ELT1(Energi+El) ELT2(Luftflöde) | 1xERS Desk 1xERS Co2, 2xELT1-lite,1 ELT-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | logg var 5:e minut
NB | Norr | C5-35-03 | Kontor | 11,8 m2 | Närvaro, el, energiparametrar | ERS Desk(kontorplats) ERS Co2 (Tak monterad),ELT1(Energi+El) ELT2(Luftflöde) | 1xERS Desk 1xERS Co2, 2xELT1-lite,1 ELT-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | logg var 5:e minut
NB | Norr | C5-37-03 | Kontor | 11,8 m2 | Närvaro, el, energiparametrar | ERS Desk(kontorplats) ERS Co2 (Tak monterad),ELT1(Energi+El) ELT2(Luftflöde) | 1xERS Desk 1xERS Co2, 2xELT1-lite,1 ELT-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | logg var 5:e minut
NB | Norr | C5-39-03 | Kontor | 11,8 m2 | Närvaro, el, energiparametrar | ERS Desk(kontorplats) ERS Co2 (Tak monterad),ELT1(Energi+El) ELT2(Luftflöde) | 1xERS Desk 1xERS Co2, 2xELT1-lite,1 ELT-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | logg var 5:e minut
NB | Söder | C5-38-15 | Kontor | 11,8 m2 | Närvaro, el, energiparametrar | ERS Desk(kontorplats) ERS Co2 (Tak monterad),ELT1(Energi+El) ELT2(Luftflöde) | 1xERS Desk 1xERS Co2, 2xELT1-lite,1 ELT-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | logg var 5:e minut
NB | Söder | C5-35-15 | Kontor | 11,8 m2 | Närvaro, el, energiparametrar | ERS Desk(kontorplats) ERS Co2 (Tak monterad),ELT1(Energi+El) ELT2(Luftflöde) | 1xERS Desk 1xERS Co2, 2xELT1-lite,1 ELT-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | logg var 5:e minut
NB | Söder | C5-41-15 | Kontor | 11,8 m2 | Närvaro, el, energiparametrar | ERS Desk(kontorplats) ERS Co2 (Tak monterad),ELT1(Energi+El) ELT2(Luftflöde) | 1xERS Desk 1xERS Co2, 2xELT1-lite,1xELT-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | logg var 5:e minut
| Läge | Rumsbeteckning | TYPRUM | AREA / LÄNGD | LOGG | Ange sensorer och typ | Ange antal av resp. typ | ERS | CO2 | Desk | EYE | Sound | Elt lite | ELT-2 | Antal sensorer | Temp prob | Luftflöde | Kommentar
Naturvetarhuset plan 3
NC355 | Söder | A3-28-15 | Sal | 11,3 m2 | Närvaro, ljudnivå, el, energiparametrar | ERS Eye(Närvaro), ERS Sound(Ljud), ERS Co2,ELT-1(Energi+El),ELT2(Luftflöde) | 1xERS Eye, 1xERS Sound,1xERS Co2, 2xELT1-lite,1xELT-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1
NC356 | Söder | A3-30-15 | Sal | 11,3 m2 | Närvaro, ljudnivå, el, energiparametrar | ERS Eye(Närvaro), ERS Sound(Ljud), ERS Co2,ELT-1(Energi+El),ELT2(Luftflöde) | 1xERS Eye, 1xERS Sound,1xERS Co2, 2xELT1-lite,1xELT-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1
NC357 | Söder | A3-33-15 | Sal | 22,6 m2 | Närvaro, ljudnivå, el, energiparametrar | ERS Eye(Närvaro), ERS Sound(Ljud), ERS Co2,ELT-1(Energi+El),ELT2(Luftflöde) | 2xERS Eye, 1xERS Sound,1xERS Co2, 2xELT1-lite,1xELT-2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1
NC358 | Söder | A3-40-15 | Sal | 11,3 m2 | Närvaro, ljudnivå, el, energiparametrar | ERS Eye(Närvaro), ERS Sound(Ljud), ERS Co2,ELT-1(Energi+El),ELT2(Luftflöde) | 1xERS Eye, 1xERS Sound,1xERS Co2, 2xELT1-lite,1xELT-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1
NC359 | Söder | A3-41-15 | Sal | 11,3 m2 | Närvaro, ljudnivå, el, energiparametrar | ERS Eye(Närvaro), ERS Sound(Ljud), ERS Co2,ELT-1(Energi+El),ELT2(Luftflöde) | 1xERS Eye, 1xERS Sound,1xERS Co2, 2xELT1-lite,1xELT-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1
Internt Nr. | Läge | Rumsbeteckning | TYPRUM | AREA / LÄNGD | LOGG | Ange sensorer och typ | Ange antal av resp. typ | ERS | CO2 | Desk | EYE | Sound | Elt lite | ELT-2 | Antal sensorer | Temp prob | Luftflöde | Kommentar
Naturvetarhuset plan 3-4
P2 |  | Plan 3 NV | Korridor | 279,8 m | Närvaro | ERS(Närvaro) | Närvaro:1 st sensor per 5m (50st). Ljud:1 sensor per 50m (6st) | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 56 |  |  | Antal sensorer beror på planlösning och akustik
P3 |  | Plan 4 NV | Korridor | 305,1 m | Närvaro | ERS(Närvaro) | Närvaro:1 st sensor per 5m (54st). Ljud:1 sensor per 50m (7st) | 54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 61 |  |  | Antal sensorer beror på planlösning och akustik
N360 |  | B3-12-05 | Sal |  | Närvaro, ljudnivå, el, energiparametrar | ERS Eye(Närvaro), ERS Sound(Ljud), ELT-1(Energi+El) | 20xEYE, 2xERS Sound, ELT2-lite
N300 |  |  |  |  | Närvaro, ljudnivå, el, energiparametrar | ERS Eye(Närvaro), ERS Sound(Ljud), ELT-1(Energi+El) | 20xEYE, 2xERS Sound, ELT2-lite
N330 |  |  |  |  | Närvaro, ljudnivå, el, energiparametrar | ERS Eye(Närvaro), ERS Sound(Ljud), ELT-1(Energi+El) | 20xEYE, 2xERS Sound, ELT2-lite
N340 |  |  |  |  | Närvaro, ljudnivå, el, energiparametrar | ERS Eye(Närvaro), ERS Sound(Ljud), ELT-1(Energi+El) | 20xEYE, 2xERS Sound, ELT2-lite
N350 |  |  |  |  | Närvaro, ljudnivå, el, energiparametrar | ERS Eye(Närvaro), ERS Sound(Ljud), ELT-1(Energi+El) | 20xEYE, 2xERS Sound, ELT2-lite
N370 |  |  |  |  | Närvaro, ljudnivå, el, energiparametrar | ERS Eye(Närvaro), ERS Sound(Ljud), ELT-1(Energi+El) | 20xEYE, 2xERS Sound, ELT2-lite
N380 |  |  |  |  | Närvaro, ljudnivå, el, energiparametrar | ERS Eye(Närvaro), ERS Sound(Ljud), ELT-1(Energi+El) | 20xEYE, 2xERS Sound, ELT2-lite
N320 |  | F3-19-05 | Sal |  | Närvaro, ljudnivå, el, energiparametrar | ERS Eye(Närvaro), ERS Sound(Ljud), ELT-1(Energi+El) | 20xEYE, 2xERS Sound, ELT2-lite
Internt Nr. | Läge | Rumsbeteckning | TYPRUM | AREA / LÄNGD | LOGG | Ange sensorer och typ | Ange antal av resp. typ | ERS | CO2 | Desk | EYE | Sound | Elt lite | ELT-2 | Antal sensorer | Temp prob | Luftflöde | Kommentar
Samhällsvetarhuset plan 2
Hörsal A |  | C2-17-17 | Sal | 211,5 m2 | Närvaro, ljudnivå, el, energiparametrar | ERS Eye(Närvaro), ERS Sound(Ljud), ELT-1(Energi+El) | 20xEYE, 2xERS Sound, 2xELT1-lite | 0 | 3 | 0 | 20 | 3 | 2 | 1 | 29 | 4 | 1 | Antal temperaturprober och flödesmätare beror på hur många punkter i salen som skall mätas
Hörsal D |  | C2-08-28 | Sal | 135,1 m2 | Närvaro, ljudnivå, el, energiparametrar | ERS Eye(Närvaro), ERS Sound(Ljud), ELT-1(Energi+El) | 12xEYE, 2xERS Sound, 2xELT1-lite | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 | 2 | 1 | 19 | 4 | 1 | Antal temperaturprober och flödesmätare beror på hur många punkter i salen som skall mätas
Internt Nr. | Läge | Rumsbeteckning | TYPRUM | AREA / LÄNGD | LOGG | Ange sensorer och typ | Ange antal av resp. typ | ERS | CO2 | Desk | EYE | Sound | Elt lite | ELT-2 | Antal sensorer | Temp prob | Luftflöde | Kommentar
Samhällsvetarhuset plan 2-3
Plan 2 |  | Plan 2 Sam | Korridor | 383,5 m | Närvaro | ERS(Närvaro) | 1 st sensor per 5m (70st) Ljud:1 sensor per 50m (6st) | 68 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 76 |  |  | Antal sensorer beror på planlösning och akustik
Plan 2 |  | Lindell | Yta |  | Närvaro | ERS(Närvaro) | 1 st sensor per 5m (50st ?), Ljud:1 sensor per 50m (5st) | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 50 |  |  | Antal sensorer beror på planlösning och akustik
Plan 3 |  | Trappor | Yta |  | Närvaro | ERS(Närvaro) | 1 st sensor per 5m (50st ?), Ljud:1 sensor per 50m (5st) | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 50 |  |  | Antal sensorer beror på planlösning och akustik
[7 empty] | Summa: | 262 | 28 | 18 | 38 | 41 | 50 | 25 | 462 | 100 | 25

## Summering
Sensor | Antal | Pris | Summa | Kommentar
ERS | 262 | 855 | 224010 | Sensor för mätning av flöde i korridor
ERS CO2 | 28 | 2335 | 65380 | Sensor för mätning av koldioxid
ERS DESK | 18 | 1270 | 22860 | Sensor för mätning av närvaro vid skrivbord
ERS EYE | 38 | 1535 | 58330 | Sensor för mätning av statisknärvaro
ERS SOUND | 41 | 2335 | 95735 | Sensor för mätning av ljudnivå
ELT-1 Lite | 50 | 1150 | 57500 | Sensor för externa givare | radiator
ELT-2 | 25 | 1640 | 41000 | Sensor för externa givare | el
Temperaturprob | 100 | 60 | 6000 | Extern temperaturprob
Flödesmätare | 25 | 4000 | 100000 | Extern flödesmätare för ventilation
Summa |  |  | 670815

## 24 jAN 2019
|  |  |  | Elsys | ID Ruggedised | EUI-confirmed within Elsys platform | EUI-written by elsys |  | Data availabiltiy
| NA5 | Norr | L5-43-04 | CO2 | L54304_CO2 |  | a81758fffe03BCE2 |  | 2018-11-08
|  |  |  | Desk | L54304_DO |  | a81758fffe03BD19 |  | 2018-11-08 | ERS Occupancy in corridors (also Temp), numbered, rörelser | GRÖN = kontor
|  |  |  | Elt lite | L54304_Rad |  | a81758fffe03CF9B |  | 2018-11-08 | C=CO2 (also Temp) | Orange = salar
|  |  |  | ELT-2 | L54304_AF |  | A81758FFFE0440DC |  | 2019-04-16 | DeskO=Desk Occupany (also Temp), närvaro under skrivbord | Blå = korridorer
|  |  |  | Elpuls | L54304_EL |  | A81758FFFE036B94 |  | 2018-11-28 | EL=elpuls
| NA5 | Norr | L5-42-04 | CO2 | L54204_CO2 |  | a81758fffe03BCDE |  | 2018-11-08 | Rad=Radiator, Temp in, Temp ut
|  |  |  | Desk | L54204_DO |  | a81758fffe03BD12 |  | 2018-11-11 | AF = ELT2 (Air flow inlet), flöde och temperatur
|  |  |  | Elt lite | L54204_Rad |  | a81758fffe03CF96 |  | 2018-11-08 | Sound = Sound, ljudnivå
|  |  |  | ELT-2 | L54204_AF |  |  |  | Waiting… | Eye occupancy (also Temp), närvaro värme och temp, numered
|  |  |  | Elpuls | L54204_EL |  | A81758FFFE036BAE |  | 2018-11-28
| NA5 | Norr | L5-40-04 | CO2 | L54004_CO2 |  | a81758fffe03BCE5 |  | 2018-11-08
|  |  |  | Desk | L54004_DeskO |  | a81758fffe03BD14 |  | 2018-11-08
|  |  |  | Elt lite | L54004_Rad |  | a81758fffe03CFBF |  | 2018-11-08
|  |  |  | ELT-2 | L54004_AF |  |  |  | wont be installed
|  |  |  | Elpuls | L54004_EL |  | A81758FFFE036B1E |  | 2018-11-28
| NA5 | Norr | L5-38-04 | CO2 | L53804_CO2 |  | a81758fffe03BCF7 |  | 2018-11-08
|  |  |  | Desk | L53804_DeskO |  | a81758fffe03BD15 |  | 2018-11-08
|  |  |  | Elt lite | L53804_Rad |  | a81758fffe03CFC3 |  | 2018-11-08
|  |  |  | ELT-2 | L53804_AF |  | A81758FFFE0440DD |  | 2019-04-16
|  |  |  | Elpuls | L53804_EL |  | A81758FFFE036BBD |  | 2018-11-28
| NA5 | Norr | L5-36-04 | CO2 | L53504_CO2 |  | a81758fffe03BCF8 |  | 2018-11-08
|  |  | Or | Desk | L53504_DeskO |  | a81758fffe03BD1D |  | 2018-11-08
|  |  | L5-35-04 | Elt lite | L53504_Rad |  | a81758fffe03CF9E |  | 2018-11-08
|  |  |  | ELT-2 | L53504_AF |  |  |  | wont be installed
|  |  |  | Elpuls | L53504_EL |  | A81758FFFE036B33 |  | 2018-11-28
| NA5 | Norr | L5-31-04 | CO2 | L53104_CO2 |  | a81758fffe03BCF9 |  | 2018-11-08 |  |  | pa
|  |  |  | Desk | L53104_DeskO |  | a81758fffe03BD20 |  | 2018-11-08
|  |  |  | Elt lite | L53104_Rad |  | a81758fffe03CFA9 |  | 2018-11-08
|  |  |  | ELT-2 | L53104_AF |  |  |  | wont be installed
|  |  |  | Elpuls | L53104_EL |  | A81758FFFE036BA4 |  | 2018-11-28
| NA5 | Söder | L5-45-15 | CO2 | L54515_CO2 |  | a81758fffe03BCFA |  | 2018-11-08
|  |  |  | Desk | L54515_DeskO |  | a81758fffe03BD10 |  | 2018-11-08
|  |  |  | Elt lite | L54515_Rad |  | a81758fffe03CF8D |  | 2018-11-08
|  |  |  | ELT-2 | L54515_AF |  |  |  | wont be installed
|  |  |  | Elpuls | L54515_EL |  | A81758FFFE036BA8 |  | 2018-11-28
| NA5 | Söder | L5-43-15 | CO2 | L54315_CO2 |  | a81758fffe03BCF5 |  | 2018-11-08
|  |  |  | Desk | L54315_DeskO |  | a81758fffe03BD17 |  | 2018-11-08
|  |  |  | Elt lite | L54315_Rad |  | a81758fffe03CF92 |  | 2018-11-08
|  |  |  | ELT-2 | L54315_AF |  |  |  | wont be installed
|  |  |  | Elpuls | L54315_EL |  | A81758FFFE036BC1 |  | 2018-11-28
| NA5 | Söder | L5-42-15 | CO2 | L54215_CO2 |  | a81758fffe03BCE3 |  | 2018-11-08
|  |  |  | Desk | L54215_DeskO |  | a81758fffe03BD1B |  | 2018-11-08
|  |  |  | Elt lite | L54215_Rad |  | a81758fffe03CFB0 |  | 2018-11-08
|  |  |  | ELT-2 | L54215_AF |  |  |  | wont be installed
|  |  |  | Elpuls | L54215_EL |  | A81758FFFE036BA6 |  | Not available
| NA5 | Söder | L5-40-15 | CO2 | L54015_CO2 |  | a81758fffe03BCE1 |  | 2018-11-08
|  |  |  | Desk | L54015_DeskO |  | a81758fffe03BD1C |  | 2018-11-08
|  |  |  | Elt lite | L54015_Rad |  | a81758fffe03CFC5 |  | 2018-11-08
|  |  |  | ELT-2 | L54015_AF |  |  |  | wont be installed
|  |  |  | Elpuls | L54015_EL |  | A81758FFFE036BB4 |  | 2018-11-28
| NA5 | Söder | L5-38-15 | CO2 | L53815_CO2 |  | a81758fffe03BCE0 |  | 2018-11-08
|  |  |  | Desk | L53815_DeskO |  | a81758fffe03BD11 |  | 2018-11-08
|  |  |  | Elt lite | L53815_Rad |  | a81758fffe03CFB5 |  | 2018-11-08
|  |  |  | ELT-2 | L53815_AF |  |  |  | wont be installed
|  |  |  | Elpuls | L53815_EL |  | A81758FFFE036BA0 |  | 2018-11-28
| NA5 | Söder | L5-30-15 | CO2 | L53015_CO2 |  | a81758fffe03BCE7 |  | 2018-11-08
|  |  |  | Desk | L53015_DeskO |  | a81758fffe038751 |  | 2018-11-08
|  |  |  | Elt lite | L53015_Rad |  | a81758fffe03CF9A |  | 2018-11-08
|  |  |  | ELT-2 | L53015_AF |  |  |  | wont be installed
|  |  |  | Elpuls | L53015_EL |  | A81758FFFE036BC6 |  | 2018-11-28
| NB5 | Norr | C5-35-03 | CO2 | C53503_CO2 |  | a81758fffe03BCE4 |  | 2018-11-08
|  |  |  | Desk | C53503_DeskO |  | a81758fffe03BD1A |  | 2018-11-08
|  |  |  | Elt lite | C53503_Rad1 |  | a81758fffe03CFAc |  | 2018-11-08
|  |  |  | Elt lite | C53503_Rad2 |  | a81758fffe03CFB9 |  | 2018-11-08
|  |  |  | ELT-2 | C53503_AF
|  |  |  | Elpuls | C53503_EL |  | A81758FFFE036BC2 |  | 2018-11-28
| NB5 | Norr | C5-37-03 | CO2 | C53703_CO2 |  | a81758fffe03BCF4
|  |  |  | Desk | C53703_DeskO |  | a81758fffe03BD1F
|  |  |  | Elt lite | C53703_Rad1 |  | a81758fffe03CF89
|  |  |  | Elt lite | C53703_Rad2 |  | a81758fffe03CF9D
|  |  |  | ELT-2 | C53703_AF
|  |  |  | Elpuls | C53703_EL |  | A81758FFFE036BBF
| NB5 | Norr | C5-39-03 | CO2 | C53903_CO2 |  | a81758fffe03BCFB
|  |  |  | Desk | C53903_DeskO |  | a81758fffe03BD13
|  |  |  | Elt lite | C53903_Rad1 |  | a81758fffe03CF8A
|  |  |  | Elt lite | C53903_Rad2 |  | a81758fffe03CF9C
|  |  |  | ELT-2 | C53903_AF
|  |  |  | Elpuls | C53903_EL |  | A81758FFFE036B23
| NB5 | Söder | C5-38-15 | CO2 | C53815_CO2 |  | a81758fffe03BCDF
|  |  |  | Desk | C53815_DeskO |  | a81758fffe03BD1E
|  |  |  | Elt lite | C53815_Rad1 |  | a81758fffe03CFB7
|  |  |  | Elt lite | C53815_Rad2 |  | a81758fffe03CFC7
|  |  |  | ELT-2 | C53815_AF
|  |  |  | Elpuls | C53815_EL |  | A81758FFFE036BC3
| NB5 | Söder | C5-35-15 | CO2 | C53515_CO2 |  | a81758fffe03BCF6
|  |  |  | Desk | C53515_DeskO |  | a81758fffe03BD16
|  |  |  | Elt lite | C53515_Rad1 |  | a81758fffe03CFb3
|  |  |  | Elt lite | C53515_Rad2 |  | a81758fffe03CFA1
|  |  |  | ELT-2 | C53515_AF
|  |  |  | Elpuls | C53515_EL |  | A81758FFFE036BBC
| NB5 | Söder | C5-41-15 | CO2 | C54115_CO2 |  | a81758fffe03BCE6 |  | 2018-11-08
|  |  |  | Desk | C54115_DeskO |  | a81758fffe03BD18 |  | 2018-11-08
|  |  |  | Elt lite | C54115_Rad1 |  | a81758fffe03CFAD |  | 2018-11-08
|  |  |  | Elt lite | C54115_Rad2 |  | a81758fffe03CFAE |  | 2018-11-08
|  |  |  | ELT-2 | C54115_AF
|  |  |  | Elpuls | C54115_EL |  | A81758FFFE036B9B
Group rooms | NC355 | Söder | A3-28-15 | CO2 | A32815_CO2 | A81758FFFE03BCED | A81758FFFE03BCED |  | 2019-01-15 | BCED
| 6 pl | 11,3 m2 |  | Eye | A32815_O | A81758FFFE03BD32 | A81758FFFEBD32 |  | 2019-01-15 | BD32
|  |  |  | Sound | A32815_Sound |  | A81758FFFE |  | 2019-01-15
|  |  |  | Elt lite | A32815_Rad1 | A81758FFFE03DED4 | A81758FFFEDED4 | Name does not match the type and location | 2019-01-15 | DED4
|  |  |  | ELT-2 | A32815_AF |  | A81758FFFE
| NC356 | Söder | A3-30-15 | CO2 | A33015_CO2 | A81758FFFE03BCEE | A81758FFFEBCEE | Name does not match the type and location |  | BCEE
| 6 pl | 11,3 m2 |  | Eye | A33015_O | A81758FFFE03BD33 | A81758FFFEBD33 |  |  | BD33
|  |  |  | Sound | A33015_Sound |  | A81758FFFE
|  |  |  | Elt lite | A33015_Rad1 | A81758FFFE03DEC5 | A81758FFFEDEC5 |  |  | DEC5
|  |  |  | ELT-2 | A33015_AF |  | A81758FFFE
| NC357 | Söder | A3-33-15 | CO2 | A33315_CO2 | A81758FFFE03BCEF | A81758FFFEBCEF |  |  | BCEF
| 12 pl | 22,6 m2 |  | Eye | A33315_O1 | A81758FFFE03BD34 | A81758FFFEBD34 |  |  | BD34
|  |  |  | Eye | A33315_O2 | A81758FFFE03BD35 | A81758FFFEBD35 |  |  | BD35
|  |  |  | Sound | A33315_Sound |  | A81758FFFE
|  |  |  | Elt lite | A33315_Rad1 | A81758FFFE03DEC2 | A81758FFFEDEC2 |  |  | DEC2
|  |  |  | Elt lite | A33315_Rad2 | A81758FFFE03DECA | A81758FFFEDECA |  |  | DECA
|  |  |  | ELT-2 | A33315_AF |  | A81758FFFE
|  |  |  | Elpuls | A33315_EL | A81758FFFE036B8E | A81758FFFE036B8E
| NC358 | Söder | A3-40-15 | CO2 | A34015_CO2 | A81758FFFE03BCF1 | A81758FFFEBCF1 |  |  | BCF1
| 6 pl | 11,3 m2 |  | Eye | A34015_O | A81758FFFE03BD37 | A81758FFFEBD37 |  |  | BD37
|  |  |  | Sound | A34015_Sound |  | A81758FFFE
|  |  |  | Elt lite | A34015_Rad1 | A81758FFFE03DEDF | A81758FFFEDEDF |  |  | DEDF
|  |  |  | ELT-2 | A34015_AF |  | A81758FFFE
|  |  |  | Elpuls | A34015_EL | A81758FFFE036B38 | A81758FFFE036B38
| NC359 | Söder | A3-41-15 | CO2 | A34115_CO2 | A81758FFFE03BCF0 | A81758FFFEBCF0 |  | 2019-01-15 | BCF0
| 6 pl | 11,3 m2 |  | Eye | A34115_O | A81758FFFE03BD36 | A81758FFFEBD36 |  | 2019-01-15 | BD36
|  |  |  | Sound | A34115_Sound |  | A81758FFFE |  | Not available
|  |  |  | Elt lite | A34115_Rad1 | A81758FFFE03DEC0 | A81758FFFEDEC0 |  | 2019-01-15 | DEC0
|  |  |  | ELT-2 | A34115_AF |  | A81758FFFE
| NV3 |  | plan 3 NV | ERS | NV3.1 |  | A81758FFFE03BB54
| 50 ERS |  |  | ERS | NV3.2 |  | A81758FFFE03BC30
| & Sound |  |  | ERS | NV3.3 |  | A81758FFFE03BC31
|  |  |  | ERS | NV3.4 |  | A81758FFFE03BB55
|  |  |  | ERS | NV3.5 |  | A81758FFFE03BB3A
|  |  |  | ERS | NV3.6 |  | A81758FFFE03BB39
|  |  |  | ERS | NV3.7 |  | A81758FFFE03BDB6
|  |  |  | ERS | NV3.8 |  | A81758FFFE03BC32
|  |  |  | ERS | NV3.9 |  | A81758FFFE03BBEE |  | 2018-11-27
|  |  |  | ERS | NV3.10 |  | A81758FFFE03BB56
|  |  |  | ERS | NV3.11 |  | A81758FFFE03BBEA
|  |  |  | ERS | NV3.12 |  | A81758FFFE03BBED
|  |  |  | ERS | NV3.13 |  | A81758FFFE03BBEC
|  |  |  | ERS | NV3.14 |  | A81758FFFE03BB57
|  |  |  | ERS | NV3.15 |  | A81758FFFE03BDB5
|  |  |  | ERS | NV3.16 |  | A81758FFFE03BBEB
|  |  |  | ERS | NV3.17 |  | A81758FFFE03BB38
|  |  |  | ERS | NV3.18 |  | A81758FFFE03BC33
|  |  |  | ERS | NV3.19 |  | A81758FFFE03BBA3
|  |  |  | ERS | NV3.20 |  | A81758FFFE03BB37
|  |  |  | ERS | NV3.21 |  | A81758FFFE03BB9A
|  |  |  | ERS | NV3.22 |  | A81758FFFE03BBA2
|  |  |  | ERS | NV3.23 |  | A81758FFFE03BBA
|  |  |  | ERS | NV3.24 |  | A81758FFFE03BDB8 |  |  | Sittvrå
|  |  |  | ERS | NV3.25 |  | A81758FFFE03BC34
|  |  |  | ERS | NV3.26 |  | A81758FFFE03BBA0
|  |  |  | ERS | NV3.27 |  | A81758FFFE03BB9E
|  |  |  | ERS | NV3.28 |  | A81758FFFE03BC35 |  |  | Sittvrå
|  |  |  | ERS | NV3.29 |  | A81758FFFE03BB9D
|  |  |  | ERS | NV3.30 |  | A81758FFFE03BB36
|  |  |  | ERS | NV3.31 |  | A81758FFFE03BB9F
|  |  |  | ERS | NV3.32 |  | A81758FFFE03BC36
|  |  |  | ERS | NV3.33 |  | A81758FFFE03BB9B |  |  | Sittvrå
|  |  |  | ERS | NV3.34 |  | A81758FFFE03BB9C |  |  | Sittvrå
|  |  |  | ERS | NV3.35 |  | A81758FFFE03BC37
|  |  |  | ERS | NV3.36 |  | A81758FFFE03BB35
|  |  |  | ERS | NV3.37 |  | A81758FFFE03BB34
|  |  |  | ERS | NV3.38 |  | A81758FFFE03BB33
|  |  |  | ERS | NV3.39 |  | A81758FFFE03BB32
|  |  |  | ERS | NV3.40 |  | A81758FFFE03BBF2
|  |  |  | ERS | NV3.41 |  | A81758FFFE03BBF3
|  |  |  | ERS | NV3.42 |  | A81758FFFE03BBF1
|  |  |  | ERS | NV3.43 |  | A81758FFFE03BDB7
|  |  |  | ERS | NV3.44 |  | A81758FFFE03BBEF
|  |  |  | ERS | NV3.45 |  | A81758FFFE03BC39
|  |  |  | Sound | NV3_Sound1 |  |  |  | 2019-04-03
|  |  |  | Sound | NV3_Sound2
|  |  |  | Sound | NV3_Sound3
|  |  |  | Sound | NV3_Sound4
|  |  |  | Sound | NV3_Sound5
|  |  |  | Sound | NV3_Sound6
| NV4 |  | Plan 4 NV | ERS | NV4.1 |  | A81758FFFE03BDB9
| 54 ERS |  |  | ERS | NV4.2 |  | A81758FFFE03BBF4
| 7 Sound |  |  | ERS | NV4.3 |  | A81758FFFE03BBD6
|  |  |  | ERS | NV4.4 |  | A81758FFFE03BBAC
|  |  |  | ERS | NV4.5 |  | A81758FFFE03BBD7
|  |  |  | ERS | NV4.6 |  | A81758FFFE03BBAD
|  |  |  | ERS | NV4.7 |  | A81758FFFE03BB87
|  |  |  | ERS | NV4.8 |  | A81758FFFE03BB86
|  |  |  | ERS | NV4.9 |  | A81758FFFE03BBF5
|  |  |  | ERS | NV4.10 |  | A81758FFFE03BB88
|  |  |  | ERS | NV4.11 |  | A81758FFFE03BBD8
|  |  |  | ERS | NV4.12 |  | A81758FFFE03BB89
|  |  |  | ERS | NV4.13 |  | A81758FFFE03BBF6
|  |  |  | ERS | NV4.14 |  | A81758FFFE03BBD9
|  |  |  | ERS | NV4.15 |  | A81758FFFE03BBDA
|  |  |  | ERS | NV4.16 |  | A81758FFFE03BDB4
|  |  |  | ERS | NV4.17 |  | A81758FFFE03BBF7
|  |  |  | ERS | NV4.18 |  | A81758FFFE03BBC1
|  |  |  | ERS | NV4.19 |  | A81758FFFE03BB8A
|  |  |  | ERS | NV4.20 |  | A81758FFFE03BBDB
|  |  |  | ERS | NV4.21 |  | A81758FFFE03BB8B
|  |  |  | ERS | NV4.22 |  | A81758FFFE03BBDC
|  |  |  | ERS | NV4.23 |  | A81758FFFE03BBF8
|  |  |  | ERS | NV4.24 |  | A81758FFFE03BBC0
|  |  |  | ERS | NV4.25 |  | A81758FFFE03BBF9
|  |  |  | ERS | NV4.26 |  | A81758FFFE03BBDD
|  |  |  | ERS | NV4.27 |  | A81758FFFE03BDB3
|  |  |  | ERS | NV4.28 |  | A81758FFFE03BB8C
|  |  |  | ERS | NV4.29 |  | A81758FFFE03BBBF
|  |  |  | ERS | NV4.30 |  | A81758FFFE03BBDE
|  |  |  | ERS | NV4.31 |  | A81758FFFE03BBFA
|  |  |  | ERS | NV4.32 |  | A81758FFFE03BBDF
|  |  |  | ERS | NV4.33 |  | A81758FFFE03BB8D
|  |  |  | ERS | NV4.34 |  | A81758FFFE03BBA4
|  |  |  | ERS | NV4.35 |  | A81758FFFE03BBFB
|  |  |  | ERS | NV4.36 |  | A81758FFFE03BDB2
|  |  |  | ERS | NV4.37 |  | A81758FFFE03BBA5
|  |  |  | ERS | NV4.38 |  | A81758FFFE03BBA6
|  |  |  | ERS | NV4.39 |  | A81758FFFE03BBBE
|  |  |  | ERS | NV4.40 |  | A81758FFFE03BBFC
|  |  |  | ERS | NV4.41 |  | A81758FFFE03BB8E
|  |  |  | ERS | NV4.42 |  | A81758FFFE03BDB1
|  |  |  | ERS | NV4.43 |  | A81758FFFE03BBA7
|  |  |  | ERS | NV4.44 |  | A81758FFFE03BB8F
|  |  |  | ERS | NV4.45 |  | A81758FFFE03BBBD
|  |  |  | ERS | NV4.46 |  | A81758FFFE03BBA8
|  |  |  | ERS | NV4.47 |  | A81758FFFE03BBFD
|  |  |  | ERS | NV4.48 |  | A81758FFFE03BBB9
|  |  |  | ERS | NV4.49 |  | A81758FFFE03BBA9
|  |  |  | ERS | NV4.50 |  | A81758FFFE03BBBA
|  |  |  | ERS | NV4.51 |  | A81758FFFE03BBAA
|  |  |  | ERS | NV4.52 |  | A81758FFFE03BBBB
|  |  |  | ERS | NV4.53 |  | A81758FFFE03BBB8
|  |  |  | ERS | NV4.54 |  | A81758FFFE03BDB0
|  |  |  | ERS | NV4.55 |  | A81758FFFE03BBAB
|  |  |  | ERS | NV4.56 |  | A81758FFFE03BBBC
|  |  |  | Sound | NV4_Sound1
|  |  |  | Sound | NV4_Sound2
|  |  |  | Sound | NV4_Sound3
|  |  |  | Sound | NV4_Sound4
|  |  |  | Sound | NV4_Sound5
|  |  |  | Sound | NV4_Sound6
|  |  |  | Sound | NV4_Sound7
| N360 |  | B3-12-05 | Eye | B31205.1 |  | A81758FFFEFA5C |  | 2019-01-15 | FA5C
|  |  |  | Eye | B31205.2 |  | A81758FFFEFA5D |  |  | FA5D
|  |  |  | Eye | B31205.3 |  | A81758FFFEFA5E |  |  | FA5E
|  |  |  | Eye | B31205.4 |  | A81758FFFEFA5F |  |  | FA5F
|  |  |  | Eye | B31205.5 |  | A81758FFFEFA60 |  |  | FA60
|  |  |  | Eye | B31205.6 |  | A81758FFFEFA61 |  |  | FA61
|  |  |  | Eye | B31205.7 |  | A81758FFFEFA62 |  |  | FA62
|  |  |  | Eye | B31205.8 |  | A81758FFFEFA63 |  |  | FA63
|  |  |  | Eye | B31205.9 |  | A81758FFFEFA64 |  |  | FA64
|  |  |  | Eye | B31205.10 |  | A81758FFFEFA65 |  |  | FA65
|  |  |  | CO2 | B31205_CO2 |  | A81758FFFEBCEA |  |  | BCEA
|  |  |  | Sound | B31205_Sound1 |  | A81758FFFE
|  |  |  | Sound | B31205_Sound2 |  | A81758FFFE | Don’t exist
|  |  |  | Radiator | B31205_Rad1 |  | A81758FFFEDEDA |  |  | DEDA
|  |  |  | Radiator | B31205_Rad2 |  | A81758FFFEDEDB |  |  | DEDB
|  |  |  | ELT-2 | B31205_AF |  |  | Don’t exist
|  |  |  | Elpuls | B31205_EL |  | A81758FFFE03DEB8
| N320 |  | F3-19-05 | Eye | F31905.1 |  | A81758FFFEBD49 |  |  | BD49
|  |  |  | Eye | F31905.2 |  | A81758FFFEBD4A |  |  | BD4A
|  |  |  | Eye | F31905.3 |  | A81758FFFEBD4B |  |  | BD4B
|  |  |  | Eye | F31905.4 |  | A81758FFFEBD4C |  |  | BD4C
|  |  |  | Eye | F31905.5 |  | A81758FFFEBD4D |  |  | BD4D
|  |  |  | Eye | F31905.6 |  | A81758FFFEBD4E |  |  | BD4E
|  |  |  | Eye | F31905.7 |  | A81758FFFEBD4F |  |  | BD4F
|  |  |  | Eye | F31905.8 |  | A81758FFFEBD50 |  |  | BD50
|  |  |  | Eye | F31905.9 |  | A81758FFFEBD51 |  |  | BD51
|  |  |  | Eye | F31905.10 |  | A81758FFFEBD52 |  |  | BD52
|  |  |  | CO2 | F31905_CO2 |  | A81758FFFE
|  |  |  | Sound | F31905_Sound1 |  | A81758FFFE
|  |  |  | Sound | F31905_Sound2 |  | A81758FFFE
|  |  |  | Radiator | F31905_Rad1 |  | A81758FFFEDED2 |  |  | DED2
|  |  |  | Radiator | F31905_Rad2 |  | A81758FFFEDEDC |  |  | DEDC
|  |  |  | ELT-2 | F31905_AF |  | A81758FFFE
|  |  |  | Elpuls | F31905_EL
| N300 | 91,6 m2 | A3-04-03 | Eye | A30403.1 |  | A81758FFFEBD53 |  |  | BD53
|  |  |  | Eye | A30403.2 |  | A81758FFFEBD54 |  |  | BD54
|  |  |  | Eye | A30403.3 |  | A81758FFFEBD55 |  |  | BD55
|  |  |  | Eye | A30403.4 |  | A81758FFFEBD56 |  |  | BD56
|  |  |  | Eye | A30403.5 |  | A81758FFFEBD57 |  |  | BD57
|  |  |  | Eye | A30403.6 |  | A81758FFFEBD58 |  |  | BD58
|  |  |  | CO2 | A30403_CO2 |  | A81758FFFEBCFC |  |  | BCFC
|  |  |  | Sound | A30403_Sound |  | A81758FFFE
|  |  |  | Radiator | A30403_Rad1 |  | A81758FFFEDEE0 |  |  | DEE0
|  |  |  | Radiator | A30403_Rad2 |  | A81758FFFEDEC6 |  |  | DEC6
|  |  |  | Radiator | A30403_Rad3 |  | A81758FFFEDEC1 |  |  | DEC1
|  |  |  | Radiator | A30403_Rad4 |  | A81758FFFEDED3 |  |  | DED3
|  |  |  | ELT-2 | A30403_AF |  | A81758FFFE
|  |  |  | Elpuls | A30403_EL |  | A81758FFFE036B95
| N330 | 48,9 m2 | F3-31-05 | Eye | F33105.1 |  | A81758FFFEFA3E |  |  | FA3E
|  |  |  | Eye | F33105.2 |  | A81758FFFEC=CO2 (also Temp) |  |  | C=CO2 (also Temp)
|  |  |  | Eye | F33105.3 |  | A81758FFFEBD31 |  |  | BD31
|  |  |  | Eye | F33105.4 |  | A81758FFFEBD30 |  |  | BD30
|  |  |  | Eye | F33105.5 |  | A81758FFFEBD2E |  |  | BD2E
|  |  |  | Eye | F33105.6 |  | A81758FFFEBD2F |  |  | BD2F
|  |  |  | CO2 | F33105_CO2 |  | A81758FFFEBCEC |  |  | BCEC
|  |  |  | Sound | F33105_Sound |  | A81758FFFEXXXX |  |  | XXXX
|  |  |  | Radiator | F33105_Rad1 |  | A81758FFFEDECB |  |  | DECB
|  |  |  | Radiator | F33105_Rad2 |  | A81758FFFEDEC8 |  |  | DEC8
|  |  |  | Radiator | F33105_Rad3 |  | A81758FFFEDED8 |  |  | DED8
|  |  |  | Radiator | F33105_Rad4 |  | A81758FFFEDEBF |  |  | DEBF
|  |  |  | ELT-2 | F33105_AF |  | A81758FFFE
|  |  |  | Elpuls | F33105_EL |  | A81758FFFE
| N340 | 36,2 m2 | B3-04-05 | Eye | B30405.1 |  | A81758FFFEBD59 |  |  | BD59
|  |  |  | Eye | B30405.2 |  | A81758FFFEBD5A |  |  | BD5A
|  |  |  | Eye | B30405.3 |  | A81758FFFEBD5B |  |  | BD5B
|  |  |  | Eye | B30405.4 |  | A81758FFFEBD5C |  |  | BD5C
|  |  |  | Eye | B30405.5 |  | A81758FFFE03FA66 |  |  | FA66
|  |  |  | Eye | B30405.6 |  | A81758FFFEFA67 |  |  | FA67
|  |  |  | CO2 | B30405_CO2 |  | A81758FFFEBB4A |  |  | BB4A
|  |  |  | Sound | B30405_Sound |  | A81758FFFE
|  |  |  | Radiator | B30405_Rad1 |  | A81758FFFEEBD |  |  | EBD
|  |  |  | Radiator | B30405_Rad2 |  | A81758FFFEECC |  |  | ECC
|  |  |  | Radiator | B30405_Rad3 |  | A81758FFFEEDD |  |  | EDD
|  |  |  | ELT-2 | B30405_AF |  | A81758FFFE
|  |  |  | Elpuls | B30405_EL |  | A81758FFFE03DEB7
| N350 | 61,9 m2 | B3-05-05 | Eye | B30505.1 |  | A81758FFFEBD43 |  |  | BD43
|  |  |  | Eye | B30505.2 |  | A81758FFFEBD44 |  |  | BD44
|  |  |  | Eye | B30505.3 |  | A81758FFFEBD45 |  |  | BD45
|  |  |  | Eye | B30505.4 |  | A81758FFFEBD46 |  |  | BD46
|  |  |  | Eye | B30505.5 |  | A81758FFFEBD47 |  |  | BD47
|  |  |  | Eye | B30505.6 |  | A81758FFFEBD48 |  |  | BD48
|  |  |  | CO2 | B30505_CO2 |  | A81758FFFEBCE8 |  |  | BCE8
|  |  |  | Sound | B30505_Sound |  | A81758FFFE
|  |  |  | Radiator | B30505_Rad1 |  | A81758FFFEDEBA |  |  | DEBA
|  |  |  | Radiator | B30505_Rad2 |  | A81758FFFEDEC9 |  |  | DEC9
|  |  |  | Radiator | B30505_Rad3 |  | A81758FFFEDECE |  |  | DECE
|  |  |  | Radiator | B30505_Rad4 |  | A81758FFFEDECF |  |  | DECF
|  |  |  | Radiator | B30505_Rad5 |  | A81758FFFEDED1 |  |  | DED1
|  |  |  | ELT-2 | B30505_AF |  | A81758FFFE
|  |  |  | Elpuls | B30505_EL |  | A81758FFFE
| N370 |  | B3-22-05 | Eye | B32205.1 |  | A81758FFFEFA46 |  |  | FA46 | Should be FA40?
|  |  |  | Eye | B32205.2 |  | A81758FFFEFA41 |  |  | FA41
|  |  |  | Eye | B32205.3 |  | A81758FFFEFA42 |  |  | FA42
|  |  |  | Eye | B32205.4 |  | A81758FFFEFA43 |  |  | FA43
|  |  |  | Eye | B32205.5 |  | A81758FFFEFA44 |  |  | FA44
|  |  |  | Eye | B32205.6 |  | A81758FFFEFA45 |  |  | FA45
|  |  |  | Eye | B32205.7 |  | A81758FFFEFA46 |  |  | FA46
|  |  |  | Eye | B32205.8 |  | A81758FFFEFA47 |  |  | FA47
|  |  |  | CO2 | B32205_CO2 |  | A81758FFFEBCEB |  |  | BCEB
|  |  |  | Sound | B32205_Sound |  | A81758FFFE
|  |  | Tavla | Radiator | B32205_Rad1 |  | A81758FFFEDEBC |  |  | DEBC
|  |  |  | Radiator | B32205_Rad2 |  | A81758FFFEDEDE |  |  | DEDE
|  |  |  | Radiator | B32205_Rad3 |  | A81758FFFEDEB9 |  |  | DEB9
|  |  |  | Radiator | B32205_Rad4 |  | A81758FFFEDED9 |  |  | DED9
|  |  |  | Radiator | B32205_Rad5 |  | A81758FFFEDED5 |  |  | DED5
|  |  |  | Radiator | B32205_Rad6 |  | A81758FFFEDEBE |  |  | DEBE
|  |  |  | Radiator | B32205_Rad7 |  | A81758FFFEDED0 |  |  | DED0
|  |  |  | ELT-2 | B32205_AF |  | A81758FFFE
|  |  |  | Elpuls | B32205_EL |  | A81758FFFE03DEB6
| N380 | 85,4 m2 | B3-29-05 | Eye | B32905.1 |  | A81758FFFEBD3F |  |  | BD3F
|  |  |  | Eye | B32905.2 |  | A81758FFFEBD40 |  |  | BD40
|  |  |  | Eye | B32905.3 |  | A81758FFFEBD41 |  |  | BD41
|  |  |  | Eye | B32905.4 |  | A81758FFFEBD42 |  |  | BD42
|  |  |  | Eye | B32905.5 |  | A81758FFFEFA4E |  |  | FA4E
|  |  |  | Eye | B32905.6 |  | A81758FFFEFA4F |  |  | FA4F
|  |  |  | Eye | B32905.7 |  | A81758FFFEFA50 |  |  | FA50
|  |  |  | Eye | B32905.8 |  | A81758FFFEFA51 |  |  | FA51
|  |  |  | CO2 | B32905_CO2 |  | A81758FFFEBCF2 |  |  | BCF2
|  |  |  | Sound | B32905_Sound |  | A81758FFFE
|  |  | Tavla | Radiator | B32905_Rad1 |  | A81758FFFEDED6 |  |  | DED6
|  |  |  | Radiator | B32905_Rad2 |  | A81758FFFEDED7 |  |  | DED7
|  |  |  | Radiator | B32905_Rad3 |  | A81758FFFEDEBB |  |  | DEBB
|  |  |  | Radiator | B32905_Rad4 |  | A81758FFFEDEC7 |  |  | DEC7
|  |  |  | Radiator | B32905_Rad5 |  | A81758FFFEDECD |  |  | DECD
|  |  |  | Radiator | B32905_Rad6 |  | A81758FFFE
|  |  |  | Radiator | B32905_Rad7 |  | A81758FFFE
|  |  |  | ELT-2 | B32905_AF |  | A81758FFFE
|  |  |  | Elpuls | B32905_EL |  | A81758FFFE036B8C
| Hörsal A | 211,5 m | C2-17-17 | CO2 | C21717_CO2.1 |  | A81758FFFE
|  |  |  | CO2 | C21717_CO2.2 |  | A81758FFFE
|  |  |  | CO2 | C21717_CO2.3 |  | A81758FFFE
|  |  |  | Eye | C21717.1 |  | A81758FFFEFA4B |  | 2019-01-15 | FA4B
|  |  |  | Eye | C21717.2 |  | A81758FFFEFA4C |  |  | FA4C
|  |  |  | Eye | C21717.3 |  | A81758FFFEFA4D |  |  | FA4D
|  |  |  | Eye | C21717.4 |  | A81758FFFEFA4A |  |  | FA4A
|  |  |  | Eye | C21717.5 |  | A81758FFFEFA48 |  |  | FA48
|  |  |  | Eye | C21717.6 |  | A81758FFFEFA49 |  |  | FA49
|  |  |  | Eye | C21717.7 |  | A81758FFFEFA52 |  |  | FA52
|  |  |  | Eye | C21717.8 |  | A81758FFFEFA53 |  |  | FA53
|  |  |  | Eye | C21717.9 |  | A81758FFFEFA54 |  |  | FA54
|  |  |  | Eye | C21717.10 |  | A81758FFFEFA55 |  |  | FA55
|  |  |  | Eye | C21717.11 |  | A81758FFFEFA56 |  | Data does not transmit | FA56
|  |  |  | Eye | C21717.12 |  | A81758FFFEFA57 |  |  | FA57
|  |  |  | Eye | C21717.13 |  | A81758FFFEFA58 |  |  | FA58
|  |  |  | Eye | C21717.14 |  | A81758FFFEFA59 |  |  | FA59
|  |  |  | Eye | C21717.15 |  | A81758FFFEFA5A |  |  | FA5A
|  |  |  | Eye | C21717.16 |  | A81758FFFEFA5B |  |  | FA5B
|  |  |  | Sound | C21717_Sound1 |  | A81758FFFE
|  |  |  | Sound | C21717_Sound2 |  | A81758FFFE
|  |  |  | Sound | C21717_Sound3 |  | A81758FFFE
|  |  |  | Radiator | C21717_Rad1 |  | A81758FFFE
|  |  |  | Radiator | C21717_Rad2 |  | A81758FFFE
|  |  |  | ELT-2 | C21717_AF |  | A81758FFFE
|  |  |  | Elpuls | C21717_EL |  | A81758FFFE036B29
| Hörsal D | 131,5 m2 | C2-08-28 | CO2 | C20828_CO2.1 |  | A81758FFFE
|  |  |  | CO2 | C20828_CO2.2 |  | A81758FFFE
|  |  |  | Eye | C20828.1 |  | A81758FFFE
|  |  |  | Eye | C20828.2 |  | A81758FFFE
|  |  |  | Eye | C20828.3 |  | A81758FFFE
|  |  |  | Eye | C20828.4 |  | A81758FFFE
|  |  |  | Eye | C20828.5 |  | A81758FFFE
|  |  |  | Eye | C20828.6 |  | A81758FFFE
|  |  |  | Eye | C20828.7 |  | A81758FFFE
|  |  |  | Eye | C20828.8 |  | A81758FFFE
|  |  |  | Eye | C20828.9 |  | A81758FFFE
|  |  |  | Eye | C20828.10 |  | A81758FFFE
|  |  |  | Eye | C20828.11 |  | A81758FFFE
|  |  |  | Eye | C20828.12 |  | A81758FFFE
|  |  |  | Sound | C20828_Sound1 |  | A81758FFFE
|  |  |  | Sound | C20828_Sound2 |  | A81758FFFE
|  |  |  | Radiator | C20828_Rad1 |  | A81758FFFE
|  |  |  | Radiator | C20828_Rad2 |  | A81758FFFE
|  |  |  | ELT-2 | C20828_AF |  | A81758FFFE
|  |  |  | Elpuls | C20828_EL |  | A81758FFFE036B3E
| SV2 | Trapp | Plan 2 Sam | ERS | SV2.1 |  | A81758FFFEBB1E |  | 2019-01-15 | BB1E
| 60 ERS (68?) |  | IN Lindell | ERS | SV2.2 |  | A81758FFFEBB1F |  |  | BB1F
| 8 Sound |  | Trapp upp | ERS | SV2.3 |  | A81758FFFEBB20 |  |  | BB20
|  |  |  | ERS | SV2.4 |  | A81758FFFEBB21 |  |  | BB21
|  |  |  | ERS | SV2.5 |  | A81758FFFEBB22 |  |  | BB22
|  |  |  | ERS | SV2.6 |  | A81758FFFEBB23 |  |  | BB23
|  |  |  | ERS | SV2.7 |  | A81758FFFEBB24 |  |  | BB24
|  |  |  | ERS | SV2.8 |  | A81758FFFEBB25 |  |  | BB25
|  |  |  | ERS | SV2.9 |  | A81758FFFEBB26 |  |  | BB26
|  |  |  | ERS | SV2.10 |  | A81758FFFEBB27 |  |  | BB27
|  |  |  | ERS | SV2.11 |  | A81758FFFEBB98 |  |  | BB98
|  |  | Trapp upp | ERS | SV2.12 |  | A81758FFFEBB99 |  |  | BB99
|  |  |  | ERS | SV2.13 |  | A81758FFFEBB97 |  |  | BB97
|  |  | Trapp ner | ERS | SV2.14 |  | A81758FFFEBB94 |  |  | BB94
|  |  |  | ERS | SV2.15 |  | A81758FFFEBB96 |  |  | BB96
|  |  | WC | ERS | SV2.16 |  | A81758FFFEBB95 |  |  | BB95
|  |  | Cafe | ERS | SV2.17 |  | A81758FFFEBB92 |  |  | BB92
|  |  |  | ERS | SV2.18 |  | A81758FFFEBB91 |  |  | BB91
|  |  |  | ERS | SV2.19 |  | A81758FFFEBB93 |  |  | BB93
|  |  |  | ERS | SV2.20 |  | A81758FFFEBB90 |  |  | BB90
|  |  |  | ERS | SV2.21 |  | A81758FFFEBB7C |  |  | BB7C
|  |  |  | ERS | SV2.22 |  | A81758FFFEBB7D |  |  | BB7D
|  |  | Trapp upp | ERS | SV2.23 |  | A81758FFFEBB7B |  |  | BB7B
|  |  |  | ERS | SV2.24 |  | A81758FFFEBB7E |  |  | BB7E
|  |  |  | ERS | SV2.25 |  | A81758FFFEBB7F |  |  | BB7F
|  |  |  | ERS | SV2.26 |  | A81758FFFEBB80 |  |  | BB80
|  |  |  | ERS | SV2.27 |  | A81758FFFEBB81 |  |  | BB81
|  |  |  | ERS | SV2.28 |  | A81758FFFEBB83 |  |  | BB83
|  |  |  | ERS | SV2.29 |  | A81758FFFEBB82 |  |  | BB82
|  |  |  | ERS | SV2.30 |  | A81758FFFEBB84 |  |  | BB84
|  |  |  | ERS | SV2.31 |  | A81758FFFEBB2A |  |  | BB2A
|  |  |  | ERS | SV2.32 |  | A81758FFFEBB29 |  |  | BB29
|  |  |  | ERS | SV2.33 |  | A81758FFFEBB28 |  |  | BB28
|  |  |  | ERS | SV2.34 |  | A81758FFFEBB2D |  |  | BB2D
|  |  |  | ERS | SV2.35 |  | A81758FFFEBB2C |  |  | BB2C
|  |  |  | ERS | SV2.36 |  | A81758FFFEBB2B |  |  | BB2B
|  |  |  | ERS | SV2.37 |  | A81758FFFEBB2F |  |  | BB2F
|  |  |  | ERS | SV2.38 |  | A81758FFFEBB2E |  |  | BB2E
|  |  |  | ERS | SV2.39 |  | A81758FFFEBB30 |  |  | BB30
|  |  |  | ERS | SV2.40 |  | A81758FFFEBB31 |  |  | BB31
|  |  |  | ERS | SV2.41 |  | A81758FFFEBB71 |  |  | BB71
|  |  |  | ERS | SV2.42 |  | A81758FFFEBB72 |  |  | BB72
|  |  |  | ERS | SV2.43 |  | A81758FFFEBB73 |  |  | BB73
|  |  |  | ERS | SV2.44 |  | A81758FFFEBB74 |  |  | BB74
|  |  |  | ERS | SV2.45 |  | A81758FFFEBB75 |  |  | BB75
|  |  |  | ERS | SV2.46 |  | A81758FFFEBB76 |  |  | BB76
|  |  |  | ERS | SV2.47 |  | A81758FFFEBB77 |  |  | BB77
|  |  |  | ERS | SV2.48 |  | A81758FFFEBB78 |  |  | BB78
|  |  |  | ERS | SV2.49 |  | A81758FFFEBB7A |  |  | BB7A
|  |  |  | ERS | SV2.50 |  | A81758FFFEBB79 |  |  | BB79
|  |  |  | Sound | SV2_Sound1 |  | A81758FFFE
|  |  |  | Sound | SV2_Sound2 |  | A81758FFFE
|  |  |  | Sound | SV2_Sound3 |  | A81758FFFE
|  |  |  | Sound | SV2_Sound4 |  | A81758FFFE
|  |  |  | Sound | SV2_Sound5 |  | A81758FFFE
|  |  |  | Sound | SV2_Sound6 |  | A81758FFFE
| Plan 2 |  | Lindell | ERS | Lind.1 |  | A81758FFFE
| 30 ERS |  |  | ERS | Lind.2 |  | A81758FFFE
| 5 Sound |  |  | ERS | Lind.3 |  | A81758FFFE
|  |  |  | ERS | Lind.4 |  | A81758FFFE
|  |  |  | ERS | Lind.5 |  | A81758FFFE
|  |  |  | ERS | Lind.6 |  | A81758FFFE
|  |  |  | ERS | Lind.7 |  | A81758FFFE
|  |  |  | ERS | Lind.8 |  | A81758FFFE
|  |  |  | ERS | Lind.9 |  | A81758FFFE
|  |  |  | ERS | Lind.10 |  | A81758FFFE
|  |  |  | ERS | Lind.11 |  | A81758FFFE
|  |  |  | ERS | Lind.12 |  | A81758FFFE
|  |  |  | ERS | Lind.13 |  | A81758FFFE
|  |  |  | ERS | Lind.14 |  | A81758FFFE
|  |  |  | ERS | Lind.15 |  | A81758FFFE
|  |  |  | ERS | Lind.16 |  | A81758FFFE
|  |  |  | ERS | Lind.17 |  | A81758FFFE
|  |  |  | ERS | Lind.18 |  | A81758FFFE
|  |  |  | ERS | Lind.19 |  | A81758FFFE
|  |  |  | ERS | Lind.20 |  | A81758FFFE
|  |  |  | ERS | Lind.21 |  | A81758FFFE
|  |  |  | ERS | Lind.22 |  | A81758FFFE
|  |  |  | ERS | Lind.23 |  | A81758FFFE
|  |  |  | ERS | Lind.24 |  | A81758FFFE
|  |  |  | ERS | Lind.25 |  | A81758FFFE
|  |  |  | ERS | Lind.26 |  | A81758FFFE
|  |  |  | ERS | Lind.27 |  | A81758FFFE
|  |  |  | ERS | Lind.28 |  | A81758FFFE
|  |  |  | ERS | Lind.29 |  | A81758FFFE
|  |  |  | ERS | Lind.30 |  | A81758FFFE
|  |  |  | Sound | Lind_Sound1 |  | A81758FFFE
|  |  |  | Sound | Lind_Sound2 |  | A81758FFFE
|  |  |  | Sound | Lind_Sound3 |  | A81758FFFE
|  |  |  | Sound | Lind_Sound4 |  | A81758FFFE
|  |  |  | Sound | Lind_Sound5 |  | A81758FFFE